## Grobkostenschätzung
Grobkostenschätzung für die Installationskosten von Ladeinfrastrukturen
Mittels nachfolgender Fragen erfolgt eine unverbindliche Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von ca. ± 20%
Hinweise
Voraussetzungen Der Hausanschluss verfügt über genügend Leistung für die Versorgung der gewünschten Ladestation.
Eingerechnete Leistungen und Kosten Kosten inkl. Sicherungselement, Kabel, Installationskanal, Montage, Anschluss, Wand- und Deckendurchbrüche
Nicht eingerechnete Kosten Die Kosten für allfällig notwendige Grabarbeiten sind individuell zu klären.
Fragen | Antwort auswählen |  | Menge | Sicherungselement |  | Kabel |  | Anschluss | Kanal |  | Total | Total
Kosten Ladestation (sofern bekannt) | CHF | 1000 | [9 empty] | 1000
Basiskosten für Meldewesen, Sicherheitnachweis etc. (immer inkludiert) |  | Ja | [9 empty] | 200
Gewünschte Leistung der Ladestation |  | 11 kW (3 x 16 A) | [9 empty] | 810
Distanz zwischen Sicherungskasten und Ladestation: |  | 20 - 40 m
Installationsrohr zwischen Sicherungskasten und Ladestation vorhanden? |  | Nein | [9 empty] | 0
Montage der Ladestation: Wie wird die Ladestation angeschlossen? |  | Anschluss direkt ans Stromnetz | [9 empty] | 100
Benötigen Sie einen Privatzähler (Direktmessung), um den verbrauchten Strom z.B. mit Ihrem Vermieter abrechnen zu können? |  | Nein | [9 empty] | 0
Wie viele Ladeplätze möchten Sie zur Verfügung stellen? |  | 1 | [9 empty] | 1
Installationskosten Grobkostenschätzung (ca. ± 20%) | CHF | 2100 | [9 empty] | 1100
Informationen zum Ergebnis
Disclaimer Die Angaben, insbesondere die Ermittlung der möglichen Kosten, sind ohne Gewähr und nicht verbindlich. Abweichungen, auch von substantiellem Umfang, sind möglich und können sich auch auf Faktoren stützten, welche nicht in die Grobkostenschätzung eingeflossen sind.
Bestandesbauten Die Kostenschätzung ist ausgelegt für Bestandesbauten. Bei Neubauten reduzieren sich die Kosten teilweise.
Hinweise für Installationen auf Parkplätzen Wird ein Parkplatz mit einer Ladestation ausgestattet, fallen weitere Kosten an, bspw. Beschriftung und Markierung, Standfuss/Sockel für die Ladestation, Auffahrschutz, Witterungsschutz und Beschilderung
|  |  | Menge | Sicherungselement |  | Kabel |  | Anschluss | Kanal |  | Total | Total
|  |  | 5 m | FI LS 1PN | 100 | 3 x 2.5 | 20 | 20 | 45/30 | 85 | 225 | 0
|  |  | 15 m | FI LS 1PN | 100 | 3 x 2.5 | 60 | 20 | 45/30 | 255 | 435 | 0
|  |  | 30 m | FI LS 1PN | 100 | 3 x 2.5 | 120 | 20 | 45/30 | 510 | 750 | 0
|  |  | 5 m | FI LS 3PN | 150 | 5 x 2.5 | 20 | 30 | 45/30 | 85 | 285 | 0
|  |  | 15 m | FI LS 3PN | 150 | 5 x 2.5 | 60 | 30 | 45/30 | 255 | 495 | 0
|  |  | 30 m | FI LS 3PN | 150 | 5 x 2.5 | 120 | 30 | 45/30 | 510 | 810 | 0
|  |  | 5 m | FI LS 3PN | 200 | 5 x 10 | 50 | 50 | 40/60 | 100 | 400 | 0
|  |  | 15 m | FI LS 3PN | 200 | 5 x 10 | 150 | 50 | 40/60 | 300 | 700 | 0
|  |  | 30 m | FI LS 3PN | 200 | 5 x 10 | 300 | 50 | 40/60 | 600 | 1150 | 0
0
[11 empty] | 100 | 0
0
[11 empty] | 100 | 0
[11 empty] | 300 | 0
0

## Listen (hidden)
Gewünschte Leistung der Ladestation
3.7 kW (1 x 16 A) | 1
11 kW (3 x 16 A) | 2
22 kW (3 x 32 A) | 3
Distanz zwischen Sicherungskasten und Ladestation:
1 - 10 m | 1
10 - 20 m | 0
20 - 40 m
Installationsrohr zwischen Sicherungskasten und Ladestation vorhanden?
Ja | 2
Nein | 0
Montage der Ladestation: Wie wird die Ladestation angeschlossen?
Anschluss direkt ans Stromnetz | 0
Anschluss über eine Steckdose | 1
Benötigen Sie einen Privatzähler (Direktmessung), um den verbrauchten Strom z.B. mit Ihrem Vermieter abrechnen zu können?
Ja | 1
Nein | 8
Wie viele Ladeplätze möchten Sie zur Verfügung stellen?
1 | 0
2 | 1
3 | 2
4 | 3
5 | 4